ΑΔΑ: 4ΑΓΧ9 - 7Γ

|  | Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός ασφαλείας : Μαρούσι, 11- 4 - 2011 Αριθ. Πρωτ. 44155 /Γ2 Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ |
| --- | --- |

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.138009/Γ2/3-12-2007 Υ.Α. «Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας Τεχνικών Αερίων Καυσίμων της Α΄ Τάξης  ΕΠΑ.Σ» (ΦΕΚ 48 Β΄/2008).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 10 και 18 του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146 Α΄).

2. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 214 Α΄).

3. Τις διατάξεις της με  αρ. πρωτ. 1120/Η/7-1-2010 απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπ. Παιδείας  Δ.Β.Μ.Θ. Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου» (ΦΕΚ 1 Β΄).

4. Την υπ΄ αριθμ. 28118/Γ2/4-02-2008 Υ.Α. με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα των Α΄ και Β΄ Τάξεων των ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ 429 Β΄).

5. Τις με αρ. 19/27-10-2010 και 6/16-03-20011 Πράξεις του Τμήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται  δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.138009/Γ2/3-12-2007 Υ.Α. (ΦΕΚ 48/Β΄/2008) κατά το μέρος που αφορά στο αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος «Υλικά και Κατασκευή Αερίων Καυσίμων» της ειδικότητας Αερίων Καυσίμων της Α΄ Τάξης ΕΠΑ.Σ. ως ακολούθως:

ΑΔΑ: 4ΑΓΧ9 - 7Γ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στόχοι του μαθήματος

Οι μαθητές θα πρέπει:

1. Να γνωρίζουν και να αναγνωρίζουν τους κατάλληλους χαλυβδοσωλήνες

2. Να γνωρίζουν και να αναγνωρίζουν τους κατάλληλους χαλκοσωλήνες.

3. Να γνωρίζουν και να επιλέγουν τους κατάλληλους πλαστικούς σωλήνες.

4. Να αποκτήσουν δεξιότητες κοπής και σύνδεσης χαλυβδοσωλήνων και χαλκοσωλήνων.

5. Να αποκτήσουν δεξιότητες κοπής και σύνδεσης πλαστικών σωλήνων.

6. Να γνωρίζουν τις μεθόδους κάμψης, στήριξης και διέλευσης σωληνώσεων από τοίχους και οροφές.

7 Να γνωρίζουν τους τρόπους αντιδιαβρωτικής προστασίας των σωληνώσεων.

8. Να γνωρίζουν τον τρόπο πυροπροστασίας των εγκαταστάσεων.

9. Να γνωρίζουν τις μεθόδους ηχοπροστασίας από τη χρήση των εγκαταστάσεων.

10 Να μπορούν να υπολογίζουν τα μεγέθη των σωληνώσεων.

11. Να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων αερίων.

12. Να γνωρίζουν τις συνθήκες παροχής φυσικού αερίου σε κτίρια.

13. Να αναγνωρίζουν τα όργανα διακοπής, ρύθμισης και προστασίας στις εγκαταστάσεις αερίου.

14. Να γνωρίζουν τα είδη, τη λειτουργία και την τοποθέτηση μετρητών αερίου.

15. Να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά διάκρισης των συσκευών αερίου.

16. Να γνωρίζουν τη δομή, τη λειτουργία και τις διατάξεις ασφάλειας και ανάφλεξης συσκευών αερίου.

17. Να γνωρίζουν τον τρόπο εγκατάστασης και παροχής υγραερίου σε κτίρια.

18. Να γνωρίζουν τα βασικά της εγκατάστασης απαγωγής καπναερίων.

19. Να υπολογίζουν την κατανάλωση αερίου.

20. Να υπολογίζουν την ισχύ των συσκευών και το βαθμό απόδοσης.

21. Να αποκτήσουν δεξιότητες τοποθέτησης συσκευών μέτρησης και ελέγχου στα δίκτυα σωληνώσεων.

22. Να αποκτήσουν την ικανότητα αναγνώρισης των συσκευών αερίων.

23. Να αποκτήσουν τη δεξιότητα σύνδεσης συσκευών αερίων καυσίμων.

Διδακτικά αντικείμενα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΙΟΥ

1. Ορολογία εγκατάστασης αερίων καυσίμων

2. Χαλυβδοσωλήνες

2.1 Υλικά σωλήνων

2.2 Εξαρτήματα

2.3 Τεχνικές σύνδεσης χαλυβδοσωλήνων.

3. Χαλκοσωλήνες

3.1 Υλικά Χαλκοσωλήνων

3.2 Εξαρτήματα

3.3 Τεχνικές σύνδεσης  χαλκοσωλήνων

4. Σωλήνες από πολυαιθυλένιο

4.1 Υλικά πλαστικών σωλήνων

4.2 Εξαρτήματα

4.3 Χρήσης

4.4 Τρόποι σύνδεσης

4.5 Χωματουργικές εργασίες για εγκαταστάσεις

ΑΔΑ: 4ΑΓΧ9 - 7Γ

5. Μεταλλικοί σύνθετοι σωλήνες

5.1 Υλικά  σωλήνων

5.2 Εξαρτήματα

5.3 Τεχνικές σύνδεσης

6. Συναρμολόγηση σωλήνων δικτύων αερίων καυσίμων

6.1 Κοπή σωλήνων

6.2 Κάμψη σωλήνων

6.3 Στήριξη σωλήνων

6.4 Διέλευση σωλήνων από τοίχους και οροφές

6.5 Προδιαγραφές υλικών

7. Διάβρωση

7.1 Είδη διαβρώσεως

7.2 Μορφές εμφανίσεως της διαβρώσεως

7.3 Συμπεριφορά στη διάβρωση σπουδαίων υλικών

7.4 Προϋποθέσεις εμφανίσεως διαβρώσεως

7.5 Αντιδιαβρωτική προστασία

8. Πυροπροστασία

8.1 Κατηγορίες οικοδομικών υλικών

8.2 Δομικά τμήματα πυρκαγιάς

8.3 Κατηγορίες πυραντιστάσεως

8.4 Φράγματα σωλήνων

9. Ασφάλεια εργασίας

9.1 Σήματα ασφαλείας

9.2 Μέτρα ασφαλείας

9.3 Υποχρεώσεις προστασίας στην επιχείρηση

10. Σχεδιασμός εγκαταστάσεων σωλήνων και επιλογή σωληνώσεων

10.1 Σχεδίαση σε όψεις

10.2 Ισομετρική σχεδίαση

10.3 Προκατασκευή των σωληνώσεων

11. Υπολογισμοί σωληνώσεων

11.1 Διαστάσεις σωλήνων

11.2 Ελεύθερη διατομή

11.3 Μείωση της διατομής

11.4 Ευθύγραμμα μήκη

11.5 Παράπλευρη επιφάνεια σωλήνα

11.6 Χωρητικότητα σωλήνα

11.7 Μάζα σωλήνα

11.8 Μεταβολή μήκους και όγκου

11.9 Πτώση πίεσης στις σωληνώσεις

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ασκήσεις κοπής και σύνδεσης χαλυβδοσωλήνων αερίου

Ασκήσεις κοπής και σύνδεσης χαλκοσωλήνων αερίου

Ασκήσεις κοπής και σύνδεσης πλαστικών σωλήνων

Ασκήσεις συναρμολόγησης σύνθετων μεταλλικών σωληνώσεων

ΑΔΑ: 4ΑΓΧ9 - 7Γ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΟΡΓΑΝΑ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΕΛΕΓΧΟΙ

12. Παροχή φυσικού αερίου σε κτίρια

12.1 Οι σωληνώσεις

12.2 Δοκιμές σε αγωγούς αερίων

12.3 Θέση σε λειτουργία αγωγών αερίου

12.4 Εργασίες σε αγωγούς που διοχετεύουν αέριο

12.5 Μέτρα όταν υπάρχει οσμή αερίου

13. Όργανα εγκαταστάσεων αερίου

13.1 Όργανα διακοπής

13.2 Ρυθμιστής πιέσεως αερίου

13.3 Επαγρυπνητές πιέσεως αερίων

13.4 Φίλτρα αερίου

13.5 Όργανα προστασίας από πυρκαγιές

14. Μετρητές αερίου

14.1 Κατασκευαστικά είδη

14.2 Λειτουργία

14.3 Τοποθέτηση μετρητών αερίου

15. Συσκευές αερίου

15.1 Χαρακτηριστικά διακρίσεως

15.2 Καυστήρες αερίων

15.3 Τοποθέτηση συσκευών αερίου

15.4 Σύνδεση συσκευών αερίου

15.5 Δομή και λειτουργία των συσκευών αερίου

15.6 Διατάξεις ασφαλείας και αναφλέξεως

16.7 Ρύθμιση των συσκευών αερίου

15.8 Θέση σε λειτουργία εγκαταστάσεων αερίου

15.9 Συντήρηση εγκαταστάσεων αερίου

16. Εγκατάσταση καπναερίων

16.1 Ασφάλεια ροής

16.2 Φράκτες καπναερίων

16.3 Σωλήνες καπναερίων

16.4 Καπνοδόχοι

16.5 Λειτουργικός έλεγχος της εγκαταστάσεως καπναερίων

16.6 Φόρτιση περιβάλλοντος από καπναέρια

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ασκήσεις τοποθέτησης συσκευών και οργάνων

Ασκήσεις αναγνώρισης και σύνδεσης συσκευών αερίων

Ασκήσεις μέτρησης και ελέγχου στα δίκτυα σωληνώσεων αερίου

Ασκήσεις εγκατάστασης διατάξεων απαγωγής καυσαερίων

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΥΓΡΑΕΡΙΑ

17. Παροχή υγραερίου σε κτίρια

17.1 Το υγραέριο ως καύσιμο

17.2 Κανονισμοί για εγκαταστάσεις υγραερίου

17.3 Εγκαταστάσεις υγραερίου

17.4 Δοκιμή και θέση σε λειτουργία εγκαταστάσεων υγραερίου

18. Διακίνηση και αποθήκευση υγραερίου

18.1 Δεξαμενές

18.2 Αντλίες και συμπιεστές

18.3 Σωληνώσεις
 	18.4 Όργανα ελέγχου και ασφαλείας

ΑΔΑ: 4ΑΓΧ9 - 7Γ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ασκήσεις τοποθέτησης οργάνων και συσκευών υγραερίου

Ασκήσεις αναγνώρισης και σύνδεσης συσκευών υγραερίου

Ασκήσεις μέτρησης και ελέγχου στα δίκτυα σωληνώσεων υγραερίου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

19. Το αέριο ως καύσιμο

19.1 Είδη και οικογένειες αερίων

19.2 Παραγωγή αερίων

19.3 Δημόσια παροχή αερίου

19.4 Σύνθεση και χαρακτηριστικά στοιχεία των αερίων

19.5 Διαδικασία κατά την καύση

19.6 Προϊόντα καύσεως

20. Υπολογισμοί εγκαταστάσεων αερίου

20.1 Νόμοι των αερίων

20.2 Κατανάλωση αερίου για θέρμανση ύλης

20.3 Ισχύς συσκευών και βαθμός αποδόσεως

20.4 Τιμές συνδέσεως και ρυθμίσεως

20.5 Υπολογισμός κόστους καταναλώσεως αερίου

20.6 Επικοινωνία χώρων και αέρας καύσεως

20.7 Απώλειες καπναερίων και βαθμός αποδόσεως εστίας

20.8 Όγκος καπναερίων και σωλήνες καπναερίων

20.9 Διατομές καπνοδόχων

21. Τελικοί έλεγχοι

21.1 Έλεγχοι σωληνώσεων

21.2 Έλεγχος αερισμού

21.3 Έλεγχος απαγωγής καυσαερίων

21.4 Κανονισμοί, πιστοποιητικά

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ασκήσεις ελέγχου αντοχής και στεγανότητας δικτύων

Ασκήσεις εκλογής διατομής και τρόπων εγκατάστασης καπνοδόχου

Ασκήσεις υπολογισμού της κατανάλωσης αερίου

Ασκήσεις υπολογισμού  της ισχύος των συσκευών και το βαθμό απόδοσής τους

Η απόφαση αυτή θα ισχύσει από το σχολικό έτος 2011-12.

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

# Text boxes

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/ νση: Α. Παπανδρέου 37

Τ.Κ.− Πόλη: 151 80  Μαρούσι

Πληροφορίες: Όλγα Οικονομίδου

Τηλέφωνο: 2103442478

FAX 	  fax: 2103443253

Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr

e-mail: t09tee17@minedu.gov.gr

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ