ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΨΥΚΤΙΚΩΝ:

Ψύξη-Κλιματισμός, Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Το κύριο πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι διδάσκοντες τα τρία μαθήματα ειδικότητας Ψύξη-Κλιματισμός, Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Ι της Β΄ Τάξης του Α΄ Κύκλου Ψυκτικών είναι η έντονη, μεταξύ των τριών μαθημάτων, επικάλυψη της ύλης, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στην διδασκαλία της με τρόπο σωστό και απαιτεί διαρκή συνεννόηση μεταξύ των διδασκόντων.

Για την υπέρβαση του προβλήματος αυτού συνιστούμε:

- Τα τρία αυτά μαθήματα, όσον αφορά το θεωρητικό τους μέρος, καλό είναι να διδάσκονται από τον ίδιο εκπαιδευτικό. Εάν το πρόγραμμα δεν επιτρέπει τη δυνατότητα αυτή, πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε, τουλάχιστον, να είναι ένας ο διδάσκων το θεωρητικό μέρος των δύο μαθημάτων «Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι» και «Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Ι». Αν και τούτο δεν είναι δυνατό, η συνεννόηση μεταξύ των διδασκόντων για τον τρόπο κάλυψης της διδακτέας ύλης πρέπει να είναι διαρκής, αν στόχος μας είναι η πλήρης αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου.

- Προσπάθεια επίσης πρέπει να καταβληθεί ώστε ένας να είναι και ο Υπεύθυνος καθηγητής του εργαστηριακού μέρους των δύο προαναφερθέντων μαθημάτων («Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι» και «Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Ι»). Σε διαφορετική περίπτωση θα δημιουργηθεί σπατάλη διδακτικών ωρών, δεδομένου ότι, όπως στα θεωρητικά, έτσι και στα εργαστηριακά μαθήματα δεν είναι δυνατό να διδαχθεί ο Κλιματισμός εάν ο μαθητής δεν έχει επαρκές γνωστικό επίπεδο σε θέματα Ψύξης. Σύμφωνα με τον προτεινόμενο προγραμματισμό, κατά το πρώτο τετράμηνο οι εργαστηριακές ώρες του μαθήματος «Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Ι» διατίθενται εξ ολοκλήρου στο άλλο εργαστηριακό μάθημα «Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι». Το ίδιο εφαρμόζεται και για το θεωρητικό τους μέρος κατά τις πρώτες δέκα (10) εβδομάδες.

- Σε πολλά σημεία του εν λόγω προγραμματισμού, που αναφέρονται σε θέματα που αποτελούν αντικείμενο περισσοτέρων του ενός μαθημάτων, συναναφέρονται παράγραφοι από δύο ή και από τα τρία διδακτικά βιβλία. Στις περιπτώσεις αυτές ο διδάσκων καλό είναι να επιλέξει, κατά την κρίση του, τα αντίστοιχα σημεία από κάθε βιβλίο που πρέπει να χρησιμοποιήσει, κατά την διδασκαλία της αντίστοιχης ενότητας.

- Μεταξύ των αναφερόμενων διδακτικών βιβλίων, υπάρχει και το βιβλίο του συναδέλφου εκπαιδευτικού του 5ου ΣΕΚ Αθηνών κ.Β.Καρακάσογλου «Τεχνολογία Ψυκτικών Εγκαταστάσεων». Κρίναμε αναγκαίο να συμπεριλάβουμε το βιβλίο αυτό, επειδή θεωρούμε ανεπαρκή την κάλυψη μερικών ειδικών θεμάτων από τα σημερινά διδακτικά βιβλία. Ωστόσο, δεδομένου ότι το ανωτέρω δεν έχει χαρακτηρισθεί ως επίσημο διδακτικό βιβλίο από το ΥΠΕΠΘ, συστήνουμε να χρησιμοποιείται μόνον ως βοήθημα για τους διδάσκοντες. CD με τις αναφερόμενες στον προγραμματισμό της ύλης σελίδες του προσφέρθηκε ευγενώς από τον συγγραφέα για να αναπαραχθεί και να δοθεί στις σχολικές μονάδες για τη διευκόλυνση των συναδέλφων.

- Η δομή του προγραμματισμού της διδακτέας ύλης έχει σαν βάση την διδακτική εβδομάδα και ολοκληρώνεται σε εικοσιτέσσερις (24) εβδομάδες. Στις προσφερόμενες διδακτικές ώρες κάθε εβδομάδας, ο διδάσκων πρέπει να κατανείμει κατά την κρίση του, τις υποδεικνυόμενες διδακτικές ενότητες.

| ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (3 ΩΡΕΣ) | ΕΓΚ. ΨΥΞΗΣ Ι (Θ- 3 ΩΡΕΣ ) | ΕΓΚ. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Ι (Θ- 2 ΩΡΕΣ ) | α/α εβδομάδος-Θεματική ενότητα - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Βιβλίο: Ψύξη-Κλιματισμός Παράγραφοι 1.1- 1.2 και Βιβλίο: Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι Παραγρ. 1.1- 1.2 | Βιβλίο: Ψύξη-Κλιματισμός Παραγρ. 1.3 – 1.5 και Βιβλίο: Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι Παραγρ. 1.3 –1.4 | Συνέχεια στην ανάπτυξη των Παραγράφων που έχουν αναφερθεί. | 1η εβδομάδα Καλύπτουμε τα εισαγωγικά της ψύξης και την ιστορική της εξέλιξη. |
| Βιβλίο: Ψύξη-Κλιματισμός Παράγρ 2.1- 2.4 (Παραδείγματα μετατροπών) Βιβλίο: Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι Παραγρ. 8.1- 8.2 | Βιβλίο: Ψύξη-Κλιματισμός Παράγρ 2.5- 2.6 (Συμπλήρωση με σελ.63-64 Βιβλίο: Θερμοδυναμικής Α τάξης) | Βιβλίο: Ψύξη-Κλιματισμός παραγρ.2.7 (Παραδείγματα σελ. 62-63) | 2η εβδομάδα Βασικές Έννοιες της Θερμοδυναμικής. |
| Βιβλίο: Ψύξη-Κλιματισμός Παράγρ 2.8- 2.12 | Βιβλίο: Ψύξη-Κλιματισμός Παράγρ 3.1- 3.5 (Απλή αναφορά) | Βιβλίο: Ψύξη-Κλιματισμός παράγρ 4.1- 4.6 | 3η εβδομάδα Βασικές Έννοιες της Θερμοδυναμικής (συνέχεια) Μετατροπές φάσης. |
| Βιβλίο: Ψύξη-Κλιματισμός Παράγρ 5.1- 5.4-7.1-7.2 (Εμφαση στα σχήματα 5.2/5.3/5.4) Βιβλίο: Εγκ/σεις Κλιμ/σμού Ι Παραγρ.2.3 Βιβλίο: Καρακάσογλου H,M,L σελ.32 και πιέσεις λειτουργίας σελ.131-132 | Βιβλίο: Ψύξη-Κλιματισμός Παραγρ. 6.1-6.2-6.3 (όχι τώρα την 6.3.1) -6.3.2 Βιβλίο: Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι Παραγρ. 2.1, 2.1.β, 4.1-4.2 Βιβλίο: Εγκ/σεις Κλιμ/σμού Ι Παραγρ. 2.3.1 | Συνέχεια στην ανάπτυξη των αναφερθεισών Παραγράφων. | 4η εβδομάδα Ψυκτικός κύκλος (με συμπίεση ατμών) Εξοπλισμός –Μηχανήματα- Συμπιεστής. (Συλλογή πληροφοριών και από τα τρία βιβλία) |
| Βιβλίο: Ψύξη-Κλιματισμός Παράγρ 6.3.3 Βιβλίο: Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι Παραγρ. 2.1.γ-4.3 Βιβλίο: Εγκ/σεις Κλιμ/σμού Ι Παραγρ.2.3.2 | Βιβλίο: Ψύξη-Κλιματισμός Παράγρ 6.3.4 Βιβλίο: Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι Παραγρ. 2.1.δ-4.4 Βιβλίο: Εγκ/σεις Κλιμ/σμού Ι Παραγρ.2.3.3 | Συνέχεια στην ανάπτυξη των αναφερθεισών Παραγράφων. | 5η εβδομάδα Συμπυκνωτής- Εκτονωτικές διατάξεις. (Συλλογή πληροφοριών και από τα τρία βιβλία) |
| Βιβλίο: Ψύξη-Κλιματισμός Παράγρ 6.3.1 Βιβλίο: Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι Παραγρ. 2.1.α-4.5 Βιβλίο: Εγκ/σεις Κλιμ/σμού Ι Παραγρ.2.3.4 | Βιβλίο: Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι Παραγρ. 4.6-4.7 | Βιβλίο: Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι Παραγρ. 2.2-2.3, 4.8, 4.10 | 6η εβδομάδα Εξατμιστής (ατμοποιητής)- Δομή ψυγείου-τοποθέτηση |
| Βιβλίο: Ψύξη-Κλιματισμός Παράγρ.6.4 Βιβλίο: Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι Παραγρ. 3.1-3.2 Βιβλίο: Εγκ/σεις Κλιμ/σμού Ι Παραγρ. 3.8 Βιβλίο: Καρακάσογλου Οικολογικά ρευστά 404a,407c,410a σελ.56-57, 58-59,64-65. | Βιβλίο: Ψύξη-Κλιματισμός Παράγρ 7.4-5.5-5.6 Βιβλίο: Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι Παραγρ. 3.3-3.3.1 Βιβλίο: Εγκ/σεις Κλιμ/σμού Ι Παραγρ. 2.2 (σχημ.2.23-2.34) | Συνέχεια στην ανάπτυξη των αναφερθεισών παραγράφων. | 7η εβδομάδα Ψυκτικά μέσα. Διάγραμμα p-h (Mollier). (Συλλογή πληροφοριών από 4 βιβλία) |
| Βιβλίο: Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι Ασκήσεις με χρήση πινάκων και διαγραμμάτων στη χάραξη ψυκτικου κύκλου σελ.12-84-85-86-87-88-89-90-91-92 | Συνέχεια στην ανάπτυξη των Παραγράφων που έχουν αναφερθεί. | Συνέχεια στην ανάπτυξη των αναφερθεισών παραγράφων. | 8η εβδομάδα Διάγραμμα p-h και ψυκτικός κύκλος |
| Βιβλίο: Ψύξη-Κλιματισμός Παράγρ. 7.3, 7.5 Βιβλίο: Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι Παραγρ. 7.1 Βιβλίο: Εγκ/σεις Κλιμ/σμού Ι Παραγρ. 1.5.1-1.5.5 | Συνέχεια στην ανάπτυξη των Παραγράφων που έχουν αναφερθεί. | Βιβλίο: Ψύξη-Κλιματισμός Παράγρ. 8.1-8.3 | 9η εβδομάδα Άλλοι τρόποι παραγωγής ψύξης. Συντήρηση τροφίμων |
| Την εβδομάδα αυτή γίνονται επαναληπτικά μαθήματα στις προηγούμενες παραγράφους. Το βασικό μέρος της ψύξης τελειώνει και από την επόμενη εβδομάδα διαχωρίζονται τα μαθήματα Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Ι. | 10η εβδομάδα Επαναλήψεις. |
| Βιβλίο: Ψύξη-Κλιματισμός Παράγρ. 9.1-9.4 | Βιβλίο: Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι Παραγρ. 4.12 Εμφαση στα σχήματα:4.12.2-4.12.3-4.12.4- 4.12.5 | Βιβλίο: Εγκ/σεις Κλιμ/σμού Ι Παραγρ. 1.1-1.2 (περιληπτικά) Παραγρ.1.3-1.4 | 11η εβδομάδα |
| Βιβλίο: Ψύξη-Κλιματισμός Παράγρ. 9.5-9.6 | Βιβλίο: Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι Παραγρ. 4.9 Εμφαση στα σχημ:4.9.1-4.9.3-4.9.4 | Βιβλίο: Εγκ/σεις Κλιμ/σμού Ι Παραγρ. 2.1,2.2,2.3 περιληπτικά (υπενθύμιση). Παραγρ. 2.3.5 | 12η εβδομάδα |
| Βιβλίο: Ψύξη-Κλιματισμός Παράγρ. 10.1-10.3 | Βιβλίο: Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι Παραγρ. 4.11 Βιβλίο: Καρακάσογλου H,M,L σελ.32 και πιέσεις λειτουργίας σελ.114, 116-117, 131-134 | Βιβλίο: Εγκ/σεις Κλιμ/σμού Ι Παραγρ. 2.3.6-2.3.7 | 13η εβδομάδα |
| Βιβλίο: Ψύξη-Κλιματισμός Παράγρ. 10.4-10.6 | Βιβλίο: Καρακάσογλου H,M,L σελ.32 και πιέσεις λειτουργίας σελ.114, 116-117, 131-134. (συνέχεια με διάφορα ψυκτικά ρευστά) | Βιβλίο: Εγκ/σεις Κλιμ/σμού Ι Παραγρ. 2.3.8-2.4 | 14η εβδομάδα |
| Βιβλίο: Ψύξη-Κλιματισμός Παράγρ. 10.7-10.8 | Βιβλίο: Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι Παραγρ. 4.13-4.17 | Βιβλίο: Εγκ/σεις Κλιμ/σμού Ι Παραγρ. 2.5-2.7 | 15η εβδομάδα |
| Βιβλίο: Ψύξη-Κλιματισμός Επαναληπτικές ασκήσεις στην ψυχρομετρία. | Βιβλίο: Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι Παραγρ. 5.1-5.3 | Βιβλίο: Εγκ/σεις Κλιμ/σμού Ι Παραγρ. 3.1-3.5 | 16η εβδομάδα |
| Βιβλίο: Ψύξη-Κλιματισμός Παραγρ. 11.1-11.3 | Βιβλίο: Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι Παραγρ. 6.1-6.4 | Βιβλίο: Εγκ/σεις Κλιμ/σμού Ι Παραγρ. 3.6-3.7 | 17η εβδομάδα |
| Βιβλίο: Ψύξη-Κλιματισμός Παραγρ. 11.4 | Βιβλίο: Εγκ/σεις Κλιμ/σμού Ι Παραγρ. 3.9 | Βιβλίο: Εγκ/σεις Κλιμ/σμού Ι Παραγρ. 3.10-3.11 | 18η εβδομάδα |
| Βιβλίο: Ψύξη-Κλιματισμός Παραγρ. 12.1-12.3 | Βιβλίο: Εγκ/σεις Κλιμ/σμού Ι Παραγρ. 4.1-4.6 | Βιβλίο: Εγκ/σεις Κλιμ/σμού Ι Παραγρ. 5.1-5.5 | 19η εβδομάδα |
| Βιβλίο: Ψύξη-Κλιματισμός Παραγρ. 12.4-12.5 | Βιβλίο: Εγκ/σεις Κλιμ/σμού Ι Παραγρ. 6.1-6.8 | Βιβλίο: Εγκ/σεις Κλιμ/σμού Ι Παραγρ. 6.9-6.17 | 20η εβδομάδα |
| Βιβλίο: Ψύξη-Κλιματισμός Επαναλήψεις σε προηγούμενες παραγράφους του κλιματισμού. | Βιβλίο: Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι Επαναλήψεις σε διαγράμματα p-h σε πιέσεις λειτουργίας και σε ρυθμίσεις | Βιβλίο: Εγκ/σεις Κλιμ/σμού Ι Παραγρ. 7.1-7.5 | 21η εβδομάδα |
| Βιβλίο: Ψύξη-Κλιματισμός Επαναλήψεις σε προηγούμενες παραγράφους του κλιματισμού. | Βιβλίο: Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι Επαναλήψεις σε διαγράμματα p-h σε πιέσεις λειτουργίας και σε ρυθμίσεις | Βιβλίο: Εγκ/σεις Κλιμ/σμού Ι Επαναλήψεις | 22η εβδομάδα |

Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι –Εργαστήριο (5 ώρες)

Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο αριθμ. 2 του εισαγωγικού μέρους των Προτάσεων αυτών, πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να είναι κοινός ο Υπεύθυνος Καθηγητής των δύο εργαστηριακών μαθημάτων. Η παρούσα πρόταση προϋποθέτει ότι θα διδάσκεται επί οκτώ (8) ώρες εβδομαδιαίως, τις δεκατρείς (13) πρώτες εβδομάδες (Ενότητες 1-9), κυρίως το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι» ενώ κατά τις υπόλοιπες ένδεκα (11) εβδομάδες (Ενότητες 10-16), το εργαστήριο του μαθήματος «Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι» θα είναι πεντάωρο και θα διαχωρίζεται πλήρως από το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Ι». Η πρόταση αυτή δεν αντιβαίνει προς το ωρολόγιο πρόγραμμα, δεδομένου ότι ουσιαστικά τις πρώτες δεκατρείς εβδομάδες θα συνδιδάσκεται και το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Ι».

Ο προτεινόμενος αριθμός εβδομάδων για κάθε ενότητα αναφέρεται εντός παρενθέσεως.

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ (μία (1) εβδομάδα)

- Γνωριμία με τους μαθητές

- Τι είναι ψύξη και τι κλιματισμός

- Εφαρμογές ψύξης και κλιματισμού

- Θέσεις επαγγελματικής απασχόλησης

- Ιστορική αναδρομή στην ψύξη

- Ιστορία της ψύξης (από αρχαιοτάτων χρόνων)

- Εξέλιξη της ψύξης

- Κρυογενική (ψύξη ζωντανών οργανισμών) –Κρυογενετική (Ψύξη ζωντανών οργάνων, σπέρματος, αίματος κ.λ.π.) (Ιατρικές Εφαρμογές)

- Μέτρα ασφαλείας (τα ψυκτικά υγρά είναι καταστροφικά για το δέρμα και τα μάτια σε υγρή μορφή-κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας)

2.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (μία (1) εβδομάδα)

Οι εντός παρενθέσεων αριθμοί παραπέμπουν σε σελίδες του βιβλίου Ψύξη-Κλιματισμός, απ’ όπου ο διδάσκων μπορεί να αντλήσει στοιχεία, κατά την κρίση του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε πρακτικές εφαρμογές και λιγότερο στην εμβάθυνση στις θεωρητικές έννοιες.

- Θερμότητα (είδη-μονάδες μέτρησης) (46-48)

Στα είδη θερμότητας θα αναφερθούν η αισθητή και η λανθάνουσα. Μπορεί να γίνει ένα απλό πείραμα βρασμού ύδατος μέσα σε ένα κοινό μπρίκι, όπου θα παρακολουθείται η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της θέρμανσης πριν τον βρασμό (αισθητή θερμότητα) και κατά τον βρασμό (λανθάνουσα θερμότητα).

Επίσης καλό είναι να γίνει και μια απλή αναφορά στην επίδραση που ασκεί η πίεση στο σημείο βρασμού ενός υγρού. Στο σημείο αυτό μπορεί να αναφερθεί και ο λόγος για τον οποίο δεν πρέπει να αφαιρούμε την τάπα του ψυγείου του αυτοκινήτου όταν το ψυκτικό υγρό είναι θερμό.

- Θερμοκρασία- Θερμόμετρα (38-43)

- Πίεση (Μονάδες μέτρησης-Ατμοσφαιρική πίεση-Μανομετρική πίεση-Απόλυτη πίεση) (56-63)

- Σχέσεις πίεσης και θερμοκρασίας στα ψυκτικά ρευστά

- Τρόποι μετάδοσης θερμότητας (50-55)

(βλέπε και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Β.Καρακάσογλου - σελίδες 66-67)

3.

ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (μία (1) εβδομάδα)

- Δημιουργία Ψυκτικού Κύκλου.

- Λειτουργία Ψυκτικού Κύκλου.

- Φάσεις ψυκτικού ρευστού στον ψυκτικό κύκλο.

- Θεωρητικός-Πρακτικός Ψυκτικός Κύκλος.

- Υπερθέρμανση – Υπόψυξη.

(βλέπε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Β.Καρακάσογλου-σελίδες 30-36)

4.

ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (μία (1) εβδομάδα)

(Θα διδαχθούν περιληπτικά)

- Σκοπός-Λειτουργία των εξαρτημάτων του Ψυκτικού Κύκλου.

- Συμπιεστές – Είδη συμπιεστών (Κλειστού-Ημίκλειστου-Ανοικτού τύπου)

- Συμπυκνωτές – Είδη συμπυκνωτών (Αερόψυκτοι-Υδρόψυκτοι-Εξατμιζόμενου τύπου)

- Εκτονωτικές βαλβίδες (Χειροκίνητη-Τριχοειδής-Πρεσοστατική-Θερμοστατική με εξωτερικό εξισωτή-ηλεκτρονικές)

(βλέπε το διδακτικό βιβλίο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ Ι (Κεφάλαιο 4) και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Β.Καρακάσογλου-σελίδες 70-89)

5.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (μία (1) εβδομάδα)

(Τα κατωτέρω αναφερόμενα εξαρτήματα θα περιγραφούν περιληπτικά, θα αναφερθούν οι θέσεις τους, τα κριτήρια επιλογής τους, ο τρόπος τοποθέτησης και ο τρόπος λειτουργίας τους.)

- Συλλέκτες υγρού (είδη)

- Φίλτρα και αφυγραντικά υλικά

- Υγροδιαχωριστές

- Εναλλάκτες θερμότητας

- Δείκτες ροής

- Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες

- Ελαιοδιαχωριστές

- Βαλβίδες αντεπιστροφής ψυκτικού υγρού ή αερίου

- Βαλβίδες σταθεροποίησης πίεσης εξατμιστή

- Βαλβίδες ελέγχου (service)

- Τετράοδοι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες

(βλέπε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Β.Καρακάσογλου-σελίδες 93-109)

6.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ-ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ

Θα διδαχθούν από το διδακτικό βιβλίο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ Ι-Εργαστηριακός Οδηγός» οι ασκήσεις 1η, 2η, 8η, 9η, 15η.

7.

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (μία (1) εβδομάδα)

- Πρεσοστάτες χαμηλής πίεσης

- Πρεσοστάτες υψηλής πίεσης

- Πρεσοστάτες υψηλής και χαμηλής πίεσης (διπλοί)

- Πρεσοστάτες λαδιού

- Θερμοστάτες

- Μανόμετρα

- Κάσες μανομέτρων

- Εκχειλωτικά

- Εκτονωτικά

- Κουρμπαδόροι-Ελατήρια κάμψης

- Σωληνοκόπτες

- Πολύμετρα (Αμπερόμετρα-Βολτόμετρα-Ωμόμετρα)

(βλέπε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Β.Καρακάσογλου-σελίδες 112-119)

8.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΥ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Δύο (2) εβδομάδες)

Θα διδαχθούν από το διδακτικό βιβλίο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ Ι-Εργαστηριακός Οδηγός» οι ασκήσεις 3η, 4η (εκ παραδρομής στο διδακτικό βιβλίο αναφέρεται και αυτή ως 3η), 5η, 6η, 7η, 10η, 11η και 12η (η αναφερόμενη μαλακή κόλληση μπορεί να παραλειφθεί, δεδομένου ότι αφορά μόνο την ειδικότητα των Θερμοϋδραυλικών).

9.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ  (Τέσσερις (4) εβδομάδες)

(βλέπε το βιβλίο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Β.Καρακάσογλου-σελίδες 254-255)

10.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ (Τρεις (3) εβδομάδες)

(βλέπε το βιβλίο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Β.Καρακάσογλου-σελίδες 223-242 και 256-261)

11.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (Τρεις (3) εβδομάδες)

- Δημιουργία κενού (123)

- Πλήρωση ψυκτικού ρευστού (124-127)

- Πιέσεις λειτουργίας (131-134)

- Έλεγχος διαρροών (128-130)

- Ρυθμίσεις αυτοματισμών (112-117)

- Ρυθμίσεις βαλβίδων (84-89)

- Ρυθμίσεις υπερθέρμανσης (135)

Θα διδαχθούν οι ασκήσεις 16η, 17η, 18η, 19η και 20η του διδακτικού βιβλίου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ Ι-Εργαστηριακός Οδηγός».

(Οι εντός παρενθέσεων αριθμοί στην παρούσα διδακτική ενότητα αναφέρονται σε σελίδες του βιβλίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-Β.Καρακάσογλου)

12.

ΟΙΚΙΑΚΟ ΨΥΓΕΙΟ (ΒΛΑΒΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ) (μία (1) εβδομάδα)

Θα διδαχθούν οι ασκήσεις 13η, 14η, 21η, 22η, 23η και 24η του διδακτικού βιβλίου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ Ι-Εργαστηριακός Οδηγός».

13.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ (ΒΛΑΒΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ) (μία (1) εβδομάδα)

Θα διδαχθούν οι ασκήσεις 25η, 26η, 27η, 28η, 29η, 30η, 31η, 32η και 33η του διδακτικού βιβλίου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ Ι-Εργαστηριακός Οδηγός».

14.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ (μία (1) εβδομάδα)

Εκπαιδευτικό υλικό μπορείτε να βρείτε στο CD του Σολδάτου (Εξαρτήματα -> Χρονοδιακόπτες)

15.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (μία (1) εβδομάδα)

(Σελίδες 136-142 του βιβλίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-Β.Καρακάσογλου)

16.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ - ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (μία (1) εβδομάδα)

Εκπαιδευτικό υλικό μπορείτε να βρείτε στο CD του Σολδάτου (Καταγραφικά -> Συστήματα καταγραφής)

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Ι –Εργαστήριο (3 ώρες)

Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο μάθημα, οι κατωτέρω ενότητες θα διδαχθούν μετά το πρώτο τετράμηνο, αφού θα έχει ολοκληρωθεί η διδασκαλία των προαναφερθεισών εννέα (9) πρώτων ενοτήτων.

Ο προτεινόμενος αριθμός εβδομάδων για κάθε ενότητα αναφέρεται εντός παρενθέσεως.

1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΕΙΔΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (μία (1) εβδομάδα)

Θα διδαχθεί η 1η άσκηση του διδακτικού βιβλίου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Ι-Εργαστηριακός Οδηγός».

2.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (μία (1) εβδομάδα)

Θα διδαχθεί η 2η άσκηση του διδακτικού βιβλίου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Ι-Εργαστηριακός Οδηγός».

3.

ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ (μία (1) εβδομάδα)

Μετρήσεις σε είσοδο και έξοδο κλιματιστικής μονάδας χαρακτηριστικών του αέρα (θερμοκρασιών ξηρού και υγρού βολβού, σχετικής υγρασίας). Εύρεση με τα δεδομένα αυτά αντίστοιχων σημείων στον ψυχρομετρικό χάρτη.

4.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SPLIT) ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (WINDOWS) (τέσσερις (4) εβδομάδες)

Θα διδαχθούν οι ασκήσεις 6η, 7η, 8η, και 9η του διδακτικού βιβλίου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Ι-Εργαστηριακός Οδηγός».

5.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ - ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (δύο (2) εβδομάδες)

Θα πρέπει να γίνουν μετρήσεις απόδοσης ψυκτικής ισχύος, θερμοκρασιών, υγρασιών και παροχής αέρα σε κεντρικά συστήματα.

Εκπαιδευτικό υλικό μπορείτε να βρείτε στο CD του Σολδάτου (Καταγραφικά -> Συστήματα καταγραφής)

6.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (δύο (2) εβδομάδες)